| File | Tape | Day | Start | Stop | Target | See tram | Degrader | Slits– [mm] | Slits+ [mm] | B1 | B2 | B3 | B4 | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F001 | R123A | 31/7/04 | 4:05 | 4:11 | Au | Yes | - | - | - | 0.8004 | 0.8073 | 0.8004 | 0.8012 | beam center S2 |
| F002 | R123A | 31/7/04 | 4:57 | 5:09 | Au | Yes | - | - | - | 0.8004 | 0.8073 | 0.7544 | 0.7551 | beam center S2+S4 |
| F003 | R123A | 31/7/04 | 5:14 | 5:22 | Au | Yes | - | - | - | 0.8003 | 0.8073 | 0.7506 | 0.7514 | disp S4 –0.5% |
| F004 | R123A | 31/7/04 | 5:26 | 5:34 | Au | Yes | - | - | - | 0.8003 | 0.8073 | 0.7469 | 0.7477 | disp S4 –1.0% |
| F005 | R123A | 31/7/04 | 5:44 | 5:51 | Au | Yes | - | - | - | 0.8003 | 0.8073 | 0.7581 | 0.7589 | disp S4 +0.5% |
| F006 | R123A | 31/7/04 | 7:47 | 8:20 | Au | Yes | - | - | - | 0.8004 | 0.8073 | 0.7618 | 0.7627 | disp S4 +1.0% |
| F007 | R123A | 31/7/04 | 10:34 | 10:45 | Au | Yes | - | - | - | 0.8004 | 0.8073 | 0.7547 | 0.7555 | beam center S2+S4 (without coincidence) |
| F008 | R123A | 31/7/04 | 10:49 | 11:11 | Au | Yes | - | - | - | 0.8026 | 0.8097 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 +0.3% |
| F009 | R123A | 31/7/04 | 12:10 | 12:20 | Au | Yes | - | - | - | 0.8051 | 0.8121 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 +0.6% |
| F010 | R123A | 31/7/04 | 12:25 | 12:40 | Au | Yes | - | - | - | 0.8075 | 0.8145 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 +0.9% |
| F011 | R123A | 31/7/04 | 12:45 | 12:55 | Au | Yes | - | - | - | 0.8098 | 0.8168 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 +1.2% |
| F012 | R123A | 31/7/04 | 12:58 | 13:05 | Au | Yes | - | - | - | 0.8121 | 0.8193 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 +1.5% |
| F013 | R123A | 31/7/04 | 13:15 | 14:27 | Au | Yes | - | - | - | 0.7978 | 0.8049 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 –0.3% |
| F014 | R123A | 31/7/04 | 14:30 | 14:57 | Au | Yes | - | - | - | 0.7955 | 0.8024 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 –0.6% |
| F015 | R123A | 31/7/04 | 15:00 | 15:28 | Au | Yes | - | - | - | 0.7931 | 0.8000 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 –0.9% |
| F016 | R123A | 31/7/04 | 15:31 | 15:54 | Au | Yes | - | - | - | 0.7908 | 0.7977 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 –1.2% |
| F017 | R123A | 31/7/04 | 15:59 | 16:24 | Au | Yes | - | - | - | 0.7883 | 0.7952 | 0.7546 | 0.7555 | disp S2 –1.5% |
| F018 | R123A | 31/7/04 | 20:33 | 20:41 | Au | Yes | - | - | - | 0.8000 | 0.8069 | 0.7541 | 0.7550 | beam center S2+S4 (sextupoles on) |
| F019 | R123A | 31/7/04 | 20:57 | 21:02 | Au | Yes | - | - | - | 0.7999 | 0.8069 | 0.7541 | 0.7550 | beam center S2 |
| F020 | R123A | 31/7/04 | 21:10 | 21:13 | Au | Yes | - | - | - | 0.7959 | 0.8028 | 0.7503 | 0.7512 | disp S2 –0.5% |
| F021 | R123A | 31/7/04 | 21:19 | 21:24 | Au | Yes | - | - | - | 0.7918 | 0.7988 | 0.7467 | 0.7475 | disp S2 –1.0% |
| F022 | R123A | 31/7/04 | 21:27 | 21:30 | Au | Yes | - | - | - | 0.8037 | 0.8109 | 0.7579 | 0.7587 | disp S2 +0.5% |
| F023 | R123A | 31/7/04 | 21:32 | 21:37 | Au | Yes | - | - | - | 0.8079 | 0.8149 | 0.7616 | 0.7624 | disp S2 +1.0% |
| F024 | R123A | 31/7/04 | 21:38 | 21:42 | Au | No | - | - | - | 0.8078 | 0.8149 | 0.7616 | 0.7624 | Seetram thickness |
| F025 | R123A | 31/7/04 | 21:47 | 21:52 | - | Yes | - | - | - | 0.8079 | 0.8149 | 0.7616 | 0.7624 | Au target thickness |
| F026 | R123A | 31/7/04 | 21:54 | 22:00 | Al(!!!) | Yes | - | - | - | 0.8079 | 0.8149 | 0.7616 | 0.7624 | Al target thickness |
| F027 | R123A | 31/7/04 | 22:10 | 22:15 | Au | Yes | - | - | - | 0.8000 | 0.8069 | 0.7999 | 0.8008 | SCI21 thickness |
| F028 | R123A | 31/7/04 | 22:35 | 22:46 | Au | Yes | S2 disc | - | - | 0.8000 | 0.8069 | 0.6918 | 0.6927 | 2nd ToF point |
| F029 | R123A | 31/7/04 | 23:21 | 23:31 | Au | Yes | S2 wedges | - | - | 0.8000 | 0.8069 | 0.6985 | 0.6993 | 3rd ToF point |
| F030 | R123A | 1/8/04 | 3:01 | 3:09 | Au | Yes | - | - | - | 0.6752 | 0.6811 | 0.6649 | 0.6657 | Z=18; A=38.70 |
| F031 | R123A | 1/8/04 | 3:09 | 4:00 | Au | No | - | - | - | 0.6752 | 0.6811 | 0.6649 | 0.6657 | Z=18; A=38.70 |
| F032 | R123A | 1/8/04 | 4:05 | 4:10 | Au | Yes | - | - | - | 0.6649 | 0.6710 | 0.6549 | 0.6556 | Z=18; A=38.13 |
| F033 | R123A | 1/8/04 | 4:11 | 5:01 | Au | No | - | - | - | 0.6649 | 0.6710 | 0.6549 | 0.6556 | Z=18; A=38.13 |
| F034 | R123A | 1/8/04 | 5:07 | 5:12 | Au | Yes | - | - | - | 0.6552 | 0.6611 | 0.6451 | 0.6459 | Z=18; A=37.56 |
| F035 | R123A | 1/8/04 | 5:12 | 6:16 | Au | No | - | - | - | 0.6551 | 0.6611 | 0.6451 | 0.6459 | Z=18; A=37.56 |
| F036 | R123A | 1/8/04 | 6:21 | 6:34 | Au | Yes | - | - | - | 0.6455 | 0.6513 | 0.6354 | 0.6362 | Z=18; A=37.01 |
| F037 | R123A | 1/8/04 | 6:35 | 7:55 | Au | No | - | - | - | 0.6456 | 0.6513 | 0.6354 | 0.6362 | Z=18; A=37.01 |
| F038 | R123A | 1/8/04 | 8:05 | 8:11 | Au | Yes | - | - | - | 0.6365 | 0.6417 | 0.6259 | 0.6266 | Z=18; A=36.46 |
| F039 | R123A | 1/8/04 | 8:11 | 9:41 | Au | No | - | - | - | 0.6365 | 0.6417 | 0.6259 | 0.6266 | Z=18; A=36.46 |
| F040 | R123A | 1/8/04 | 9:47 | 9:52 | Au | Yes | - | - | - | 0.6270 | 0.6323 | 0.6166 | 0.6172 | Z=18; A=35.92 |
| F041 | R123A | 1/8/04 | 9:52 | 11:23 | Au | No | - | - | - | 0.6270 | 0.6323 | 0.6166 | 0.6172 | Z=18; A=35.92 |
| F042 | R123A | 1/8/04 | 11:33 | 11:48 | Au | Yes | - | - | - | 0.6175 | 0.6229 | 0.6072 | 0.6080 | Z=18; A=35.39 |
| F043 | R123A | 1/8/04 | 13:02 | 13:10 | Au | Yes | - | - | - | 0.6177 | 0.6229 | 0.6072 | 0.6080 | Z=18; A=35.39 |
| F044 | R123A | 1/8/04 | 13:10 | 15:14 | Au | No | - | - | - | 0.6177 | 0.6229 | 0.6073 | 0.6080 | Z=18; A=35.39 |
| F045 | R123A | 1/8/04 | 15:21 | 15:28 | Au | Yes | - | - | - | 0.6084 | 0.6136 | 0.5980 | 0.5988 | Z=18; A=34.87 |
| F046 | R123A | 1/8/04 | 15:29 | 16:22 | Au | No | - | - | - | 0.6085 | 0.6136 | 0.5980 | 0.5988 | Z=18; A=34.87 |
| F047 | R123B | 1/8/04 | 21:54 | 22:30 | Au | No | - | - | - | 0.6085 | 0.6136 | 0.5980 | 0.5987 | Z=18; A=34.87 |
| F048 | R123B | 1/8/04 | 22:37 | 22:56 | Au | Yes | - | - | - | 0.6853 | 0.6911 | 0.6749 | 0.6756 | Z=18; A=39.28 |
| F049 | R123B | 1/8/04 | 22:57 | 23:51 | Au | No | - | - | - | 0.6852 | 0.6911 | 0.6749 | 0.6756 | Z=18; A=39.28 |
| F050 | R123B | 1/8/04 | 23:56 | 0:01 | Au | Yes | - | - | - | 0.6955 | 0.7016 | 0.6853 | 0.6860 | Z=18; A=39.87 |
| F051 | R123B | 2/8/04 | 0:01 | 0:52 | Au | No | - | - | - | 0.6956 | 0.7016 | 0.6853 | 0.6860 | Z=18; A=39.87 |
| F052 | R123B | 2/8/04 | 0:57 | 1:02 | Au | Yes | - | - | - | 0.7060 | 0.7121 | 0.6956 | 0.6964 | Z=18; A=40.47 |
| F053 | R123B | 2/8/04 | 1:03 | 1:53 | Au | No | - | - | - | 0.7059 | 0.7121 | 0.6956 | 0.6964 | Z=18; A=40.47 |
| F054 | R123B | 2/8/04 | 1:59 | 2:04 | Au | Yes | - | - | - | 0.7167 | 0.7229 | 0.7062 | 0.7070 | Z=18; A=41.07 |
| F055 | R123B | 2/8/04 | 2:07 | 2:15 | Au | Yes | - | - | - | 0.7166 | 0.7229 | 0.7062 | 0.7070 | SCI21 calibration |
| F056 | R123B | 2/8/04 | 2:16 | 3:08 | Au | No | - | - | - | 0.7167 | 0.7229 | 0.7062 | 0.7069 | Z=18; A=41.07 |
| F057 | R123B | 2/8/04 | 3:15 | 3:20 | Au | Yes | - | - | - | 0.7273 | 0.7337 | 0.7168 | 0.7177 | Z=18; A=41.69 |
| F058 | R123B | 2/8/04 | 3:20 | 4:15 | Au | No | - | - | - | 0.7272 | 0.7337 | 0.7168 | 0.7177 | Z=18; A=41.69 |
| F059 | R123B | 2/8/04 | 4:19 | 4:24 | Au | Yes | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7279 | 0.7287 | Z=18; A=42.31 |
| F060 | R123B | 2/8/04 | 4:25 | 5:24 | Au | No | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7279 | 0.7287 | Z=18; A=42.31 |
| F061 | R123B | 2/8/04 | 5:28 | 5:32 | Au | Yes | - | - | - | 0.7492 | 0.7560 | 0.7389 | 0.7397 | Z=18; A=42.95 |
| F062 | R123B | 2/8/04 | 5:35 | 6:50 | Au | No | - | - | - | 0.7492 | 0.7560 | 0.7389 | 0.7397 | Z=18; A=42.95 |
| F063 | R123B | 2/8/04 | 6:56 | 7:01 | Au | Yes | - | - | - | 0.7606 | 0.7672 | 0.7502 | 0.7509 | Z=18; A=43.59 |
| F064 | R123B | 2/8/04 | 7:01 | 10:42 | Au | No | - | - | - | 0.7606 | 0.7672 | 0.7501 | 0.7509 | Z=18; A=43.59 |
| F065 | R123B | 2/8/04 | 11:51 | 13:35 | Au | No | - | - | - | 0.7607 | 0.7672 | 0.7501 | 0.7509 | Z=18; A=43.59 |
| F066 | R123B | 2/8/04 | 13:42 | 13:57 | Au | Yes | - | - | - | 0.7721 | 0.7787 | 0.7615 | 0.7623 | Z=18; A=44.25 |
| F067 | R123B | 2/8/04 | 13:57 | 14:50 | Au | No | - | - | - | 0.7721 | 0.7787 | 0.7615 | 0.7623 | Z=18; A=44.25 |
| F068 | R123B | 2/8/04 | 18:38 | 19:49 | Au | No | - | - | - | 0.7721 | 0.7787 | 0.7615 | 0.7623 | Z=18; A=44.25 |
| F069 | R123B | 2/8/04 | 20:29 | 20:36 | Au | Yes | - | -24.0 | +40.1 | 0.7835 | 0.7903 | 0.7730 | 0.7738 | Z=18; A=44.91 |
| F070 | R123B | 2/8/04 | 20:36 | 22:12 | Au | No | - | -24.0 | +40.1 | 0.7835 | 0.7903 | 0.7729 | 0.7738 | Z=18; A=44.91 |
| F071 | R123B | 2/8/04 | 22:18 | 22:24 | Au | Yes | - | - | - | 0.5993 | 0.6045 | 0.5893 | 0.5899 | Z=18; A=34.35 |
| F072 | R123B | 2/8/04 | 22:25 | 22:46 | Au | No | - | - | - | 0.5993 | 0.6045 | 0.5893 | 0.5900 | Z=18; A=34.35 |
| F073 | R123B | 2/8/04 | 22:57 | 23:04 | Au | Yes | - | - | - | 0.5905 | 0.5957 | 0.5805 | 0.5811 | Z=18; A=33.84 |
| F074 | R123B | 2/8/04 | 23:05 | 1:08 | Au | No | - | - | - | 0.5904 | 0.5957 | 0.5805 | 0.5811 | Z=18; A=33.84 |
| F075 | R123B | 3/8/04 | 1:13 | 1:43 | Au | No | - | - | - | 0.5993 | 0.6045 | 0.5893 | 0.5899 | Z=18; A=34.35 |
| F076 | R123C | 3/8/04 | 1:52 | 1:55 | Al(!!!) | Yes | - | - | - | 0.6384 | 0.6441 | 0.6281 | 0.6288 | Z=18; A=36.85 |
| F077 | R123C | 3/8/04 | 1:56 | 2:15 | Al | No | - | - | - | 0.6385 | 0.6441 | 0.6281 | 0.6288 | Z=18; A=36.85 |
| F078 | R123C | 3/8/04 | 2:20 | 2:25 | Al | Yes | - | - | - | 0.6290 | 0.6345 | 0.6188 | 0.6195 | Z=18; A=36.31 |
| F079 | R123C | 3/8/04 | 2:25 | 2:49 | Al | No | - | - | - | 0.6289 | 0.6345 | 0.6188 | 0.6195 | Z=18; A=36.31 |
| F080 | R123C | 3/8/04 | 2:55 | 3:08 | Al | Yes | - | - | - | 0.6197 | 0.6251 | 0.6095 | 0.6102 | Z=18; A=35.77 |
| F081 | R123C | 3/8/04 | 3:09 | 3:25 | Al | No | - | - | - | 0.6198 | 0.6251 | 0.6095 | 0.6102 | Z=18; A=35.77 |
| F082 | R123C | 3/8/04 | 3:30 | 3:35 | Al | Yes | - | - | - | 0.6106 | 0.6159 | 0.6003 | 0.6010 | Z=18; A=35.24 |
| F083 | R123C | 3/8/04 | 3:35 | 3:56 | Al | No | - | - | - | 0.6105 | 0.6159 | 0.6003 | 0.6010 | Z=18; A=35.24 |
| F084 | R123C | 3/8/04 | 4:01 | 4:04 | Al | Yes | - | - | - | 0.6016 | 0.6068 | 0.5913 | 0.5920 | Z=18; A=34.72 |
| F085 | R123C | 3/8/04 | 4:08 | 4:24 | Al | No | - | - | - | 0.6016 | 0.6068 | 0.5913 | 0.5920 | Z=18; A=34.72 |
| F086 | R123C | 3/8/04 | 4:37 | 4:55 | Al | No | - | - | - | 0.6015 | 0.6068 | 0.5913 | 0.5920 | Z=18; A=34.72 (trigger changed to SCI41L) |
| F087 | R123C | 3/8/04 | 5:00 | 5:03 | Al | Yes | - | - | - | 0.5928 | 0.5979 | 0.5825 | 0.5832 | Z=18; A=34.21 |
| F088 | R123C | 3/8/04 | 5:03 | 5:19 | Al | No | - | - | - | 0.5928 | 0.5979 | 0.5825 | 0.5832 | Z=18; A=34.21 |
| F089 | R123C | 3/8/04 | 5:23 | 5:28 | Al | Yes | - | - | - | 0.5839 | 0.5889 | 0.5737 | 0.5743 | Z=18; A=33.70 |
| F090 | R123C | 3/8/04 | 5:28 | 5:43 | Al | No | - | - | - | 0.5840 | 0.5889 | 0.5737 | 0.5743 | Z=18; A=33.70 |
| F091 | R123C | 3/8/04 | 5:47 | 5:51 | Al | Yes | - | - | - | 0.5753 | 0.5802 | 0.5652 | 0.5659 | Z=18; A=33.20 |
| F092 | R123C | 3/8/04 | 5:51 | 6:04 | Al | No | - | - | - | 0.5753 | 0.5802 | 0.5652 | 0.5659 | Z=18; A=33.20 |
| F093 | R123C | 3/8/04 | 6:09 | 6:12 | Al | Yes | - | - | - | 0.5668 | 0.5717 | 0.5567 | 0.5574 | Z=18; A=32.71 |
| F094 | R123C | 3/8/04 | 6:12 | 6:25 | Al | No | - | - | - | 0.5668 | 0.5717 | 0.5567 | 0.5574 | Z=18; A=32.71 |
| F095 | R123C | 3/8/04 | 6:33 | 6:37 | Al | Yes | - | - | - | 0.5585 | 0.5633 | 0.5482 | 0.5489 | Z=18; A=32.23 |
| F096 | R123C | 3/8/04 | 6:37 | 8:33 | Al | No | - | - | - | 0.5585 | 0.5633 | 0.5482 | 0.5489 | Z=18; A=32.23 |
| F097 | R123C | 3/8/04 | 8:47 | 8:54 | Al | Yes | - | - | - | 0.5502 | 0.5549 | 0.5401 | 0.5408 | Z=18; A=31.75 |
| F098 | R123C | 3/8/04 | 8:54 | 10:00 | Al | No | - | - | - | 0.5502 | 0.5548 | 0.5401 | 0.5408 | Z=18; A=31.75 |
| F099 | R123C | 3/8/04 | 10:19 | 10:29 | Al | Yes | - | - | - | 0.5423 | 0.5469 | 0.5319 | 0.5326 | Z=18; A=31.28 |
| F100 | R123C | 3/8/04 | 10:31 | 10:52 | Al | No | - | - | - | 0.5423 | 0.5469 | 0.5319 | 0.5326 | Z=18; A=31.28 |
| F101 | R123C | 3/8/04 | 11:34 | 11:48 | Al | No | - | - | - | 0.5423 | 0.5469 | 0.5319 | 0.5326 | Z=18; A=31.28 |
| F102 | R123C | 3/8/04 | 11:53 | 11:56 | Al | Yes | - | - | - | 0.6106 | 0.6159 | 0.6003 | 0.6010 | Z=18; A=35.24 |
| F103 | R123C | 3/8/04 | 11:57 | 12:29 | Al | No/Yes | - | - | - | 0.6106 | 0.6159 | 0.6003 | 0.6010 | Z=18; A=35.24 |
| F104 | R123C | 3/8/04 | 12:35 | 12:38 | Al | No | - | - | - | 0.6198 | 0.6251 | 0.6094 | 0.6102 | Z=18; A=35.77 |
| F105 | R123C | 3/8/04 | 12:38 | 13:00 | Al | No | - | - | - | 0.6198 | 0.6251 | 0.6094 | 0.6102 | Z=18; A=35.77 |
| F106 | R123C | 3/8/04 | 13:02 | 13:06 | Al | Yes | - | - | - | 0.6198 | 0.6251 | 0.6094 | 0.6102 | Z=18; A=35.77 |
| F107 | R123C | 3/8/04 | 13:40 | 13:45 | Al | Yes | - | - | - | 0.6290 | 0.6345 | 0.6188 | 0.6195 | Z=18; A=36.31 |
| F108 | R123C | 3/8/04 | 13:47 | 14:28 | Al | No | - | - | - | 0.6290 | 0.6345 | 0.6188 | 0.6195 | Z=18; A=36.31 |
| F109 | R123C | 3/8/04 | 14:39 | 14:42 | Al | Yes | - | - | - | 0.6385 | 0.6442 | 0.6280 | 0.6288 | Z=18; A=36.85 |
| F110 | R123C | 3/8/04 | 14:44 | 15:13 | Al | No | - | - | - | 0.6385 | 0.6442 | 0.6280 | 0.6288 | Z=18; A=36.85 |
| F111 | R123C | 3/8/04 | 15:33 | 15:39 | Al | Yes | - | - | - | 0.6749 | 0.6537 | 0.6378 | 0.6385 | Z=18; A=37.40 |
| F112 | R123C | 3/8/04 | 15:39 | 15:46 | Al | No | - | - | - | 0.6749 | 0.6537 | 0.6378 | 0.6385 | Z=18; A=37.40 |
| F113 | R123C | 3/8/04 | 17:00 | 17:54 | Al | No | - | - | - | 0.6480 | 0.6537 | 0.6377 | 0.6385 | Z=18; A=37.40 |
| F114 | R123C | 3/8/04 | 18:02 | 18:12 | Al | Yes | - | - | - | 0.6577 | 0.6634 | 0.6474 | 0.6482 | Z=18; A=37.96 |
| F115 | R123C | 3/8/04 | 18:38 | 18:54 | Al | No | - | - | - | 0.6576 | 0.6634 | 0.6474 | 0.6482 | Z=18; A=37.96 |
| F116 | R123C | 3/8/04 | 19:09 | 19:13 | Al | Yes | - | - | - | 0.6675 | 0.6733 | 0.6572 | 0.6579 | Z=18; A=38.53 |
| F117 | R123C | 3/8/04 | 19:13 | 19:36 | Al | No | - | - | - | 0.6675 | 0.6734 | 0.6572 | 0.6579 | Z=18; A=38.53 |
| F118 | R123C | 3/8/04 | 19:44 | 19:49 | Al | Yes | - | - | - | 0.6775 | 0.6835 | 0.6672 | 0.6680 | Z=18; A=39.11 |
| F119 | R123C | 3/8/04 | 19:49 | 20:20 | Al | No | - | - | - | 0.6775 | 0.6835 | 0.6672 | 0.6680 | Z=18; A=39.11 |
| F120 | R123C | 3/8/04 | 20:28 | 20:37 | Al | Yes | - | - | - | 0.6877 | 0.6937 | 0.6772 | 0.6781 | Z=18; A=39.70 |
| F121 | R123C | 3/8/04 | 20:37 | 20:48 | Al | No | - | - | - | 0.6878 | 0.6937 | 0.6772 | 0.6781 | Z=18; A=39.70 |
| F122 | R123C | 3/8/04 | 20:53 | 21:00 | Al | Yes | - | - | - | 0.7633 | 0.7700 | 0.7527 | 0.7536 | Z=18; A=44.06 |
| F123 | R123C | 3/8/04 | 21:00 | 21:20 | Al | No | - | - | - | 0.7632 | 0.7700 | 0.7527 | 0.7536 | Z=18; A=44.06 |
| F124 | R123C | 3/8/04 | 21:24 | 21:30 | Al | Yes | - | - | - | 0.7520 | 0.7587 | 0.7413 | 0.7422 | Z=18; A=43.41 |
| F125 | R123C | 3/8/04 | 21:30 | 21:54 | Al | No | - | - | - | 0.7520 | 0.7587 | 0.7413 | 0.7422 | Z=18; A=43.41 |
| F126 | R123C | 3/8/04 | 22:00 | 22:06 | Al | Yes | - | - | - | 0.7408 | 0.7474 | 0.7304 | 0.7311 | Z=18; A=42.77 |
| F127 | R123C | 3/8/04 | 22:07 | 22:36 | Al | No | - | - | - | 0.7407 | 0.7474 | 0.7304 | 0.7311 | Z=18; A=42.77 |
| F128 | R123C | 3/8/04 | 22:41 | 22:47 | Al | Yes | - | - | - | 0.7300 | 0.7364 | 0.7194 | 0.7203 | Z=18; A=42.13 |
| F129 | R123C | 3/8/04 | 22:48 | 23:17 | Al | No | - | - | - | 0.7300 | 0.7364 | 0.7195 | 0.7204 | Z=18; A=42.13 |
| F130 | R123C | 3/8/04 | 23:33 | 23:40 | Al | Yes | - | -20.0 | open | 0.7748 | 0.7816 | 0.7641 | 0.7650 | Z=18; A=44.72 |
| F131 | R123C | 3/8/04 | 23:40 | 0:06 | Al | No | - | -20.0 | open | 0.7748 | 0.7816 | 0.7641 | 0.7650 | Z=18; A=44.72 |
| F132 | R123C | 4/8/04 | 0:10 | 0:18 | Al | Yes | - | - | - | 0.7192 | 0.7254 | 0.7086 | 0.7094 | Z=18; A=41.51 |
| F133 | R123C | 4/8/04 | 0:18 | 0:52 | Al | No | - | - | - | 0.7192 | 0.7254 | 0.7086 | 0.7094 | Z=18; A=41.51 |
| F134 | R123C | 4/8/04 | 0:52 | 1:04 | Al | Yes | - | - | - | 0.7086 | 0.7148 | 0.6981 | 0.6989 | Z=18; A=40.90 |
| F135 | R123C | 4/8/04 | 1:04 | 1:42 | Al | No | - | - | - | 0.7086 | 0.7148 | 0.6981 | 0.6989 | Z=18; A=40.90 |
| F136 | R123C | 4/8/04 | 1:47 | 1:54 | Al | Yes | - | - | - | 0.6981 | 0.7042 | 0.6877 | 0.6884 | Z=18; A=40.29 |
| F137 | R123C | 4/8/04 | 1:54 | 2:29 | Al | No | - | - | - | 0.6981 | 0.7042 | 0.6877 | 0.6884 | Z=18; A=40.29 |
| F138 | R123C | 4/8/04 | 2:32 | 3:04 | Al | No | - | - | - | 0.6877 | 0.6937 | 0.6773 | 0.6781 | Z=18; A=39.70 |
| F139 | R123D | 4/8/04 | 3:11 | 3:23 | Au(!!!) | Yes | - | - | - | 0.7060 | 0.7122 | 0.6862 | 0.6870 | Z=35; A=77.87 |
| F140 | R123D | 4/8/04 | 3:56 | 4:04 | Au | Yes | - | - | - | 0.7060 | 0.7122 | 0.6863 | 0.6871 | Z=35; A=77.87 |
| F141 | R123D | 4/8/04 | 4:04 | 4:17 | Au | No | - | - | - | 0.7060 | 0.7122 | 0.6863 | 0.6870 | Z=35; A=77:87 |
| F142 | R123D | 4/8/04 | 4:18 | 5:05 | Au | No | - | - | - | 0.7060 | 0.7122 | 0.6863 | 0.6871 | Z=35; A=77:87 |
| F143 | R123D | 4/8/04 | 5:10 | 5:15 | Au | Yes | - | - | - | 0.6955 | 0.70164 | 0.6757 | 0.6765 | Z=35; A=76.72 |
| F144 | R123D | 4/8/04 | 5:15 | 6:04 | Au | No | - | - | - | 0.6955 | 0.70164 | 0.6757 | 0.6765 | Z=35; A=76.72 |
| F145 | R123D | 4/8/04 | 6:10 | 6:15 | Au | Yes | - | - | - | 0.7166 | 0.7229 | 0.6968 | 0.6976 | Z=35; A=79.03 |
| F146 | R123D | 4/8/04 | 6:16 | 7:03 | Au | No | - | - | - | 0.7166 | 0.7229 | 0.6968 | 0.6976 | Z=35; A=79.03 |
| F147 | R123D | 4/8/04 | 7:04 | 7:17 | Au | Yes | - | - | - | 0.7166 | 0.7229 | 0.6968 | 0.6976 | Z=35; A=79.03 |
| F148 | R123D | 4/8/04 | 7:17 | 8:16 | Au | No | - | - | - | 0.7165 | 0.7229 | 0.6968 | 0.6976 | Z=35; A=79.03 |
| F149 | R123D | 4/8/04 | 8:22 | 8:58 | Au | No | - | - | - | 0.7060 | 0.7122 | 0.6863 | 0.6871 | Z=35; A=77.87 |
| F150 | R123D | 4/8/04 | 9:07 | 9:49 | Au | No | - | - | - | 0.6955 | 0.7016 | 0.6757 | 0.6765 | Z=35; A=76.72 |
| F151 | R123D | 4/8/04 | 9:55 | 10:04 | Au | Yes | - | - | - | 0.6854 | 0.6913 | 0.6655 | 0.6663 | Z=35; A=75.58 |
| F152 | R123D | 4/8/04 | 10:05 | 11:04 | Au | No | - | - | - | 0.6854 | 0.6913 | 0.6655 | 0.6663 | Z=35; A=75.58 |
| F153 | R123D | 4/8/04 | 11:18 | 11:21 | Au | Yes | - | - | - | 0.6753 | 0.6811 | 0.6554 | 0.6561 | Z=35; A=74.47 |
| F154 | R123D | 4/8/04 | 11:28 | 12:27 | Au | No | - | - | - | 0.6752 | 0.6811 | 0.6554 | 0.6561 | Z=35; A=74.47 |
| F155 | R123D | 4/8/04 | 12:34 | 12:48 | Au | Yes | - | - | - | 0.6653 | 0.6710 | 0.6455 | 0.6464 | Z=35; A=73.36 |
| F156 | R123D | 4/8/04 | 13:09 | 14:11 | Au | No | - | - | - | 0.6652 | 0.6710 | 0.6455 | 0.6463 | Z=35; A=73.36 |
| F157 | R123D | 4/8/04 | 14:30 | 14:34 | Au | Yes | - | - | - | 0.6553 | 0.6611 | 0.6356 | 0.6364 | Z=35; A=72.28 |
| F158 | R123D | 4/8/04 | 14:35 | 15:38 | Au | No | - | - | - | 0.6554 | 0.6611 | 0.6356 | 0.6364 | Z=35; A=72.28 |
| F159 | R123D | 4/8/04 | 15:45 | 15:49 | Au | Yes | - | - | - | 0.6458 | 0.6513 | 0.6261 | 0.6268 | Z=35; A=71.21 |
| F160 | R123D | 4/8/04 | 15:50 | 16:30 | Au | No | - | - | - | 0.6457 | 0.6513 | 0.6260 | 0.6268 | Z=35; A=71.21 |
| F161 | R123D | 4/8/04 | 16:37 | 16:41 | Au | Yes | - | - | - | 0.6362 | 0.6417 | 0.6164 | 0.6171 | Z=35; A=70.16 |
| F162 | R123D | 4/8/04 | 16:41 | 17:23 | Au | No | - | - | - | 0.6362 | 0.6417 | 0.6164 | 0.6171 | Z=35; A=70.16 |
| F163 | R123D | 4/8/04 | 17:31 | 17:35 | Au | Yes | - | - | - | 0.6269 | 0.6323 | 0.6070 | 0.6078 | Z=35; A=69.12 |
| F164 | R123D | 4/8/04 | 17:36 | 18:16 | Au | No | - | - | - | 0.6268 | 0.6323 | 0.6070 | 0.6078 | Z=35; A=69.12 |
| F165 | R123D | 4/8/04 | 18:24 | 18:29 | Au | Yes | - | - | - | 0.6175 | 0.6229 | 0.5979 | 0.5985 | Z=35; A=68.10 |
| F166 | R123D | 4/8/04 | 18:31 | 19:16 | Au | No | - | - | - | 0.6175 | 0.6229 | 0.5979 | 0.5986 | Z=35; A=68.10 |
| F167 | R123D | 4/8/04 | 19:20 | 19:26 | Au | Yes | - | - | - | 0.7605 | 0.7672 | 0.7406 | 0.7415 | Z=35; A=83.88 |
| F168 | R123D | 4/8/04 | 19:27 | 20:07 | Au | No | - | - | - | 0.7605 | 0.7672 | 0.7407 | 0.7415 | Z=35; A=83.88 |
| F169 | R123D | 4/8/04 | 20:14 | 20:19 | Au | Yes | - | - | - | 0.7718 | 0.7787 | 0.7520 | 0.7529 | Z=35; A=85.14 |
| F170 | R123D | 4/8/04 | 20:20 | 21:01 | Au | No | - | - | - | 0.7719 | 0.7787 | 0.7520 | 0.7529 | Z=35; A=85.14 |
| F171 | R123D | 4/8/04 | 21:13 | 21:18 | Au | Yes | - | -20.0 | open | 0.7835 | 0.7903 | 0.7636 | 0.7645 | Z=35; A=86.42 |
| F172 | R123D | 4/8/04 | 21:20 | 22:23 | Au | No | - | -20.0 | open | 0.7834 | 0.7903 | 0.7636 | 0.7645 | Z=35; A=86.42 |
| F173 | R123D | 4/8/04 | 22:29 | 22:34 | Au | Yes | - | - | - | 0.7493 | 0.7560 | 0.7295 | 0.7303 | Z=35; A=82.64 |
| F174 | R123D | 4/8/04 | 22:34 | 23:23 | Au | No | - | - | - | 0.7494 | 0.7559 |  |  |  |
| F175 | R123D | 4/8/04 | 23:28 | 23:33 | Au | Yes | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7183 | 0.7191 | Z=35; A=81.42 |
| F176 | R123D | 4/8/04 | 23:33 | 23:35 | Au | No | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7183 | 0.7191 | Z=35; A=81.42 (magnet problems) |
| F177 | R123D | 4/8/04 | 23:51 | 0:39 | Au | No | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7183 | 0.7191 | Z=35; A=81.42 |
| F178 | R123D | 5/8/04 | 0:42 | 0:48 | Au | Yes | - | - | - | 0.7272 | 0.7336 | 0.7075 | 0.7082 | Z=35; A=80.22 |
| F179 | R123D | 5/8/04 | 0:48 | 1:41 | Au | No | - | - | - | 0.7273 | 0.7336 | 0.7075 | 0.7082 | Z=35; A=80.22 |
| F180 | R123D | 5/8/04 | 1:47 | 1:59 | Au | No | - | - | - | 0.7274 | 0.7336 | 0.7075 | 0.7083 | SCI21 calib |
| F181 | R123E | 5/8/04 | 2:31 | 2:37 | Al(!!!) | Yes | - | - | - | 0.6386 | 0.6441 | 0.6185 | 0.6194 | Z=35; A=70.99 |
| F182 | R123E | 5/8/04 | 2:38 | 2:52 | Al | No | - | - | - | 0.6385 | 0.6441 | 0.6186 | 0.6194 | Z=35; A=70.99 |
| F183 | R123E | 5/8/04 | 2:57 | 3:03 | Al | Yes | - | - | - | 0.6290 | 0.6345 | 0.6093 | 0.6100 | Z=35; A=69.94 |
| F184 | R123E | 5/8/04 | 3:04 | 3:13 | Al | No | - | - | - | 0.6290 | 0.6345 | 0.6093 | 0.6100 | Z=35; A=69.94 |
| F185 | R123E | 5/8/04 | 3:18 | 3:23 | Al | Yes | - | - | - | 0.6197 | 0.6251 | 0.5999 | 0.6006 | Z=35; A=68.91 |
| F186 | R123E | 5/8/04 | 3:23 | 3:37 | Al | No | - | - | - | 0.6197 | 0.6251 | 0.5999 | 0.6006 | Z=35; A=68.91 |
| F187 | R123E | 5/8/04 | 3:42 | 3:48 | Al | Yes | - | - | - | 0.6106 | 0.6160 | 0.5908 | 0.5915 | Z=35; A=67.89 |
| F188 | R123E | 5/8/04 | 3:48 | 4:01 | Al | No | - | - | - | 0.6107 | 0.6160 | 0.5908 | 0.5915 | Z=35; A=67.89 |
| F189 | R123E | 5/8/04 | 4:05 | 4:13 | Al | Yes | - | - | - | 0.6479 | 0.6537 | 0.6282 | 0.6290 | Z=35; A=72.05 |
| F190 | R123E | 5/8/04 | 4:13 | 4:32 | Al | No | - | - | - | 0.6480 | 0.6537 | 0.6282 | 0.6290 | Z=35; A=72.05 |
| F191 | R123E | 5/8/04 | 4:38 | 4:59 | Al | Yes | - | - | - | 0.6576 | 0.6634 | 0.6379 | 0.6387 | Z=35; A=73.14 |
| F192 | R123E | 5/8/04 | 4:59 | 5:17 | Al | No | - | - | - | 0.6576 | 0.6634 | 0.6379 | 0.6387 | Z=35; A=73.14 |
| F193 | R123E | 5/8/04 | 5:22 | 5:33 | Al | Yes | - | - | - | 0.6677 | 0.6735 | 0.6478 | 0.6485 | Z=35; A=74.23 |
| F194 | R123E | 5/8/04 | 5:37 | 5:48 | Al | Yes | - | - | - | 0.7522 | 0.7586 | 0.7320 | 0.7329 | Z=35; A=83.62 |
| F195 | R123E | 5/8/04 | 5:48 | 6:16 | Al | No | - | - | - | 0.7520 | 0.7586 | 0.7320 | 0.7329 | Z=35; A=83.62 |
| F196 | R123E | 5/8/04 | 6:20 | 6:29 | Al | Yes | - | - | - | 0.7411 | 0.7475 | 0.7209 | 0.7217 | Z=35; A=82.39 |
| F197 | R123E | 5/8/04 | 6:30 | 7:23 | Al | No | - | - | - | 0.7410 | 0.7475 | 0.7209 | 0.7217 | Z=35; A=82.39 |
| F198 | R123E | 5/8/04 | 7:32 | 8:14 | Al | No | - | - | - | 0.6677 | 0.6736 | 0.6478 | 0.6485 | Z=35; A=74.23 |
| F199 | R123E | 5/8/04 | 8:20 | 8:30 | Al | Yes | - | - | - | 0.6777 | 0.6836 | 0.6578 | 0.6586 | Z=35; A=75.35 |
| F200 | R123E | 5/8/04 | 8:31 | 9:12 | Al | No | - | - | - | 0.6777 | 0.6836 | 0.6578 | 0.6586 | Z=35; A=75.35 |
| F201 | R123E | 5/8/04 | 9:23 | 9:27 | Al | Yes | - | - | - | 0.6877 | 0.6937 | 0.6679 | 0.6687 | Z=35; A=76.48 |
| F202 | R123E | 5/8/04 | 9:28 | 10:10 | Al | No | - | - | - | 0.6877 | 0.6937 | 0.6679 | 0.6687 | Z=35; A=76.48 |
| F203 | R123E | 5/8/04 | 10:20 | 10:28 | Al | Yes | - | - | - | 0.6981 | 0.7042 | 0.6781 | 0.6789 | Z=35; A=77.62 |
| F204 | R123E | 5/8/04 | 10:29 | 11:24 | Al | No | - | - | - | 0.6981 | 0.7042 | 0.6781 | 0.6789 | Z=35; A=77.62 |
| F205 | R123E | 5/8/04 | 11:31 | 11:38 | Al | Yes | - | - | - | 0.7087 | 0.7148 | 0.6886 | 0.6894 | Z=35; A=78.79 |
| F206 | R123E | 5/8/04 | 11:39 | 12:26 | Al | No | - | - | - | 0.7087 | 0.7148 | 0.6886 | 0.6894 | Z=35; A=78.79 |
| F207 | R123E | 5/8/04 | 12:33 | 12:56 | Al | Yes | - | - | - | 0.7193 | 0.7256 | 0.6993 | 0.7001 | Z=35; A=79.97 |
| F208 | R123E | 5/8/04 | 13:33 | 14:29 | Al | No | - | - | - | 0.7193 | 0.7256 | 0.6993 | 0.7001 | Z=35; A=79.97 |
| F209 | R123E | 5/8/04 | 14:35 | 14:42 | Al | Yes | - | - | - | 0.7299 | 0.7364 | 0.7100 | 0.7108 | Z=35; A=81.17 |
| F210 | R123E | 5/8/04 | 14:43 | 15:56 | Al | No | - | - | - | 0.7299 | 0.7364 | 0.7100 | 0.7108 | Z=35; A=81.17 |
| F211 | R123E | 5/8/04 | 16:36 | 16:44 | Au(!!!) | Yes | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6757 | 0.6764 | Z=53; A=117.49 |
| F212 | R123E | 5/8/04 | 16:46 | 17:01 | Au | Yes | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6757 | 0.6765 | Z=53; A=117.49 |
| F213 | R123E | 5/8/04 | 17:02 | 17:53 | Au | No | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6757 | 0.6765 | Z=53; A=117.49 |
| F214 | R123E | 5/8/04 | 18:02 | 18:14 | Au | Yes | - | - | - | 0.7165 | 0.7229 | 0.6863 | 0.6872 | Z=53; A=119.26 |
| F215 | R123E | 5/8/04 | 18:14 | 19:26 | Au | No | - | - | - | 0.7165 | 0.7229 | 0.6863 | 0.6872 | Z=53; A=119.26 |
| F216 | R123E | 5/8/04 | 19:31 | 19:37 | Au | Yes | - | - | - | 0.7272 | 0.7336 | 0.6970 | 0.6979 | Z=53; A=121.05 |
| F217 | R123E | 5/8/04 | 19:37 | 20:47 | Au | No | - | - | - | 0.7272 | 0.7336 | 0.6970 | 0.6979 | Z=53; A=121.05 |
| F218 | R123F | 5/8/04 | 20:54 | 20:59 | Au | Yes | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7079 | 0.7088 | Z=53; A=122.86 |
| F219 | R123F | 5/8/04 | 21:00 | 21:45 | Au | No | - | - | - | 0.7381 | 0.7446 | 0.7079 | 0.7088 | Z=53; A=122.86 |
| F220 | R123F | 5/8/04 | 21:49 | 22:01 | Au | Yes | - | - | - | 0.7492 | 0.7560 | 0.7190 | 0.7198 | Z=53; A=124.70 |
| F221 | R123F | 5/8/04 | 22:01 | 22:53 | Au | No | - | - | - | 0.7492 | 0.7559 | 0.7190 | 0.7198 | Z=53; A=124.70 |
| F222 | R123F | 5/8/04 | 23:00 | 23:01 | Au | Yes | - | - | - | - | - | - | - | BAD file |
| F223 | R123F | 5/8/04 | 23:02 | 23:08 | Au | Yes | - | - | - | 0.7605 | 0.7672 | 0.7301 | 0.7310 | Z=53; A=126.57 |
| F224 | R123F | 5/8/04 | 23:08 | 23:52 | Au | No | - | - | - | 0.7605 | 0.7672 | 0.7301 | 0.7310 | Z=53; A=126.57 |
| F225 | R123F | 6/8/04 | 0:15 | 00:55 | Au | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Seetram calib |
| F226 | R123F | 6/8/04 | 00:59 | 1:09 | Au | Yes | - | - | - | 0.7997 | 0.8068 | 0.7541 | 0.7550 | ToF – 1st point |
| F227 | R123F | 6/8/04 | 1:15 | 1:20 | Au | Yes | - | - | - | 0.7998 | 0.8068 | 0.6918 | 0.6927 | ToF – 2nd point |
| F228 | R123F | 6/8/04 | 1:28 | 1:33 | Au | Yes | - | - | - | 0.7998 | 0.8068 | 0.6372 | 0.6380 | ToF – 3rd point |
| F229 | R123F | 6/8/04 | 1:59 | 2:12 | Au | Yes | - | - | - | 0.7719 | 0.7786 | 0.7417 | 0.7426 | Z=53; A=128.47 |
| F230 | R123F | 6/8/04 | 2:12 | 3:07 | Au | No | - | - | - | 0.7719 | 0.7786 | 0.7417 | 0.7426 | Z=53; A=128.47 |
| F231 | R123F | 6/8/04 | 3:12 | 3:18 | Au | Yes | - | - | - | 0.6955 | 0.7016 | 0.6654 | 0.6662 | Z=53; A=115.76 |
| F232 | R123F | 6/8/04 | 3:19 | 3:50 | Au | No | - | - | - | 0.6955 | 0.7016 | 0.6654 | 0.6662 | Z=53; A=115.76 |
| F233 | R123F | 6/8/04 | 3:55 | 3:59 | Au | Yes | - | - | - | 0.6851 | 0.6911 | 0.6551 | 0.6558 | Z=53; A=114.05 |
| F234 | R123F | 6/8/04 | 3:59 | 4:20 | Au | No | - | - | - | 0.6850 | 0.6911 | 0.6551 | 0.6558 | Z=53; A=114.05 |
| F235 | R123F | 6/8/04 | 4:25 | 4:29 | Au | Yes | - | - | - | 0.6852 | 0.6911 | 0.6551 | 0.6558 | Z=53; A=114.05 |
| F236 | R123F | 6/8/04 | 4:29 | 4:57 | Au | No | - | - | - | 0.6852 | 0.6911 | 0.6551 | 0.6558 | Z=53; A=114.05 |
| F237 | R123F | 6/8/04 | 5:01 | 5:05 | Au | Yes | - | - | - | 0.6751 | 0.6811 | 0.6451 | 0.6458 | Z=53; A=112.36 |
| F238 | R123F | 6/8/04 | 5:05 | 5:40 | Au | No | - | - | - | 0.6752 | 0.6811 | 0.6451 | 0.6458 | Z=53; A=112.36 |
| F239 | R123F | 6/8/04 | 5:45 | 5:51 | Au | Yes | - | - | - | 0.6651 | 0.6709 | 0.6351 | 0.6358 | Z=53; A=110.70 |
| F240 | R123F | 6/8/04 | 5:51 | 6:18 | Au | No | - | - | - | 0.6651 | 0.6709 | 0.6351 | 0.6358 | Z=53; A=110.70 |
| F241 | R123F | 6/8/04 | 6:22 | 7:08 | Au | Yes | - | - | - | 0.6554 | 0.6610 | 0.6252 | 0.6260 | Z=53; A=109.06 |
| F242 | R123F | 6/8/04 | 7:09 | 8:00 | Au | No | - | - | - | 0.6553 | 0.6610 | 0.6252 | 0.6260 | Z=53; A=109.06 |
| F243 | R123F | 6/8/04 | 8:07 | 8:11 | Al(!!!) | Yes | - | - | - | 0.6481 | 0.6537 | 0.6175 | 0.6183 | Z=53; A=108.86 |
| F244 | R123F | 6/8/04 | 8:12 | 9:02 | Al | No | - | - | - | 0.6481 | 0.6537 | 0.6175 | 0.6183 | Z=53; A=108.86 |
| F245 | R123F | 6/8/04 | 9:08 | 9:12 | Al | Yes | - | - | - | 0.6384 | 0.6439 | 0.6079 | 0.6086 | Z=53; A=107.25 |
| F246 | R123F | 6/8/04 | 9:12 | 10:00 | Al | No | - | - | - | 0.6384 | 0.6439 | 0.6079 | 0.6086 | Z=53; A=107.25 |
| F247 | R123F | 6/8/04 | 10:07 | 10:12 | Al | Yes | - | - | - | 0.6577 | 0.6634 | 0.6272 | 0.6280 | Z=53; A=110.49 |
| F248 | R123F | 6/8/04 | 10:19 | 10:58 | Al | No | - | - | - | 0.6577 | 0.6634 | 0.6272 | 0.6280 | Z=53; A=110.49 |
| F249 | R123F | 6/8/04 | 11:07 | 11:18 | Al | Yes | - | - | - | 0.6675 | 0.6733 | 0.6370 | 0.6378 | Z=53; A=112.15 |
| F250 | R123F | 6/8/04 | 11:19 | 11:53 | Al | No | - | - | - | 0.6676 | 0.6733 | 0.6370 | 0.6378 | Z=53; A=112.15 |
| F251 | R123F | 6/8/04 | 12:14 | 12:23 | Al | Yes | - | - | - | 0.6775 | 0.6835 | 0.6470 | 0.6478 | Z=53; A=113.83 |
| F252 | R123F | 6/8/04 | 12:25 | 13:09 | Al | No | - | - | - | 0.6775 | 0.6835 | 0.6470 | 0.6478 | Z=53; A=113.83 |
| F253 | R123F | 6/8/04 | 13:44 | 13:58 | Al | Yes | - | - | - | 0.6877 | 0.6937 | 0.6572 | 0.6580 | Z=53; A=115.54 |
| F254 | R123F | 6/8/04 | 13:58 | 14:47 | Al | No | - | - | - | 0.6878 | 0.6937 | 0.6572 | 0.6580 | Z=53; A=115.54 |
| F255 | R123F | 6/8/04 | 15:04 | 15:14 | Al | Yes | - | - | - | 0.7632 | 0.7699 | 0.7327 | 0.7336 | Z=53; A=128.23 |
| F256 | R123F | 6/8/04 | 15:14 | 15:57 | Al | No | - | - | - | 0.7631 | 0.7700 | 0.7327 | 0.7336 | Z=53; A=128.23 |
| F257 | R123F | 6/8/04 | 16:05 | 16:15 | Al | Yes | - | - | - | 0.6981 | 0.7042 | 0.6675 | 0.6683 | Z=53; A=117.27 |
| F258 | R123F | 6/8/04 | 16:16 | 17:13 | Al | No | - | - | - | 0.6981 | 0.7042 | 0.6675 | 0.6683 | Z=53; A=117.27 |
| F259 | R123F | 6/8/04 | 17:43 | 17:58 | Al | Yes | - | - | - | 0.7084 | 0.7146 | 0.6779 | 0.6787 | Z=53; A=119.03 |
| F260 | R123F | 6/8/04 | 17:59 | 18:27 | Al | No | - | - | - | 0.7084 | 0.7146 | 0.6779 | 0.6787 | Z=53; A=119.03 |
| F261 | R123F | 6/8/04 | 18:34 | 18:42 | Al | Yes | - | - | - | 0.7190 | 0.7254 | 0.6886 | 0.6894 | Z=53; A=120.81 |
| F262 | R123F | 6/8/04 | 18:43 | 19:26 | Al | No | - | - | - | 0.7190 | 0.7254 | 0.6886 | 0.6894 | Z=53; A=120.81 |
| F263 | R123F | 6/8/04 | 19:31 | 19:39 | Al | Yes | - | - | - | 0.7300 | 0.7364 | 0.6993 | 0.7002 | Z=53; A=122.63 |
| F264 | R123F | 6/8/04 | 19:39 | 20:04 | Al | No | - | - | - | 0.7299 | 0.7364 | 0.6993 | 0.7002 | Z=53; A=122.63 |
| F265 | R123F | 6/8/04 | 20:09 | 20:18 | Al | Yes | - | - | - | 0.7407 | 0.7473 | 0.7103 | 0.7112 | Z=53; A=124.46 |
| F266 | R123F | 6/8/04 | 20:20 | 20:47 | Al | No | - | - | - | 0.7408 | 0.7473 | 0.7103 | 0.7112 | Z=53; A=124.46 |
| F267 | R123F | 6/8/04 | 20:52 | 21:00 | Al | Yes | - | - | - | 0.7519 | 0.7586 | 0.7214 | 0.7222 | Z=53; A=126.33 |
| F268 | R123F | 6/8/04 | 21:00 | 21:30 | Al | No | - | - | - | 0.7519 | 0.7586 | 0.7214 | 0.7222 | Z=53; A=126.33 |
| F269 | R123F | 7/8/04 | 13:34 | 13:45 | Au(!!!) | Yes | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6651 | 0.6659 | Z=71; A=156.79 |
| F270 | R123F | 7/8/04 | 13:45 | 14:06 | Au | No | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6651 | 0.6659 | Z=71; A=156.79 |
| F271 | R123F | 7/8/04 | 14:15 | 14:22 | Au | Yes | - | - | - | 0.6953 | 0.7016 | 0.6547 | 0.6555 | Z=71; A=154.47 |
| F272 | R123F | 7/8/04 | 14:23 | 14:37 | Au | No | - | - | - | 0.6955 | 0.7016 | 0.6547 | 0.6555 | Z=71; A=154.47 |
| F273 | R123F | 7/8/04 | 14:46 | 14:57 | Au | No | - | - | - | 0.6851 | 0.6911 | 0.6444 | 0.6451 | Z=71; A=152.19 |
| F274 | R123F | 7/8/04 | 14:58 | 15:13 | Au | Yes | - | - | - | 0.6851 | 0.6911 | 0.6444 | 0.6451 | Z=71; A=152.19 |
| F275 | R123F | 7/8/04 | 15:28 | 15:41 | Au | Yes | - | - | - | 0.7165 | 0.7229 | 0.6757 | 0.6765 | Z=71; A=159.14 |
| F276 | R123F | 7/8/04 | 15:42 | 15:58 | Au | No | - | - | - | 0.7165 | 0.7229 | 0.6757 | 0.6765 | Z=71; A=159.14 |
| F277 | R123F | 7/8/04 | 16:03 | 16:11 | Au | Yes | - | - | - | 0.7272 | 0.7336 | 0.6864 | 0.6872 | Z=71; A=161.53 |
| F278 | R123F | 7/8/04 | 16:12 | 16:25 | Au | No | - | - | - | 0.7272 | 0.7336 | 0.6864 | 0.6872 | Z=71; A=161.53 |
| F279 | R123F | 7/8/04 | 16:36 | 16:42 | Au | Yes | - | - | - | 0.7379 | 0.7446 | 0.6973 | 0.6980 | Z=71; A=163.95 |
| F280 | R123F | 7/8/04 | 16:43 | 17:00 | Au | No | - | - | - | 0.7380 | 0.7446 | 0.6973 | 0.6980 | Z=71; A=163.95 |
| F281 | R123F | 7/8/04 | 17:09 | 17:21 | Au | Yes | - | - | - | 0.7492 | 0.7559 | 0.7083 | 0.7091 | Z=71; A=166.41 |
| F282 | R123F | 7/8/04 | 17:22 | 17:38 | Au | No | - | - | - | 0.7492 | 0.7559 | 0.7083 | 0.7091 | Z=71; A=166.41 |
| F283 | R123F | 7/8/04 | 17:44 | 17:49 | Au | Yes | - | - | - | 0.7604 | 0.7672 | 0.7197 | 0.7205 | Z=71; A=168.90 |
| F284 | R123F | 7/8/04 | 17:49 | 18:06 | Au | No | - | - | - | 0.7604 | 0.7672 | 0.7197 | 0.7205 | Z=71; A=168.90 |
| F285 | R123F | 7/8/04 | 18:18 | 18:22 | Au | Yes | - | - | - | 0.7717 | 0.7786 | 0.7310 | 0.7319 | Z=71; A=171.44 |
| F286 | R123F | 7/8/04 | 18:23 | 18:43 | Au | No | - | - | - | 0.7717 | 0.7786 | 0.7310 | 0.7319 | Z=71; A=171.44 |
| F287 | R123F | 7/8/04 | 19:03 | 19:07 | Au | Yes | - | -15.0 | open | 0.7832 | 0.7903 | 0.7426 | 0.7434 | Z=71; A=174.01 |
| F288 | R123F | 7/8/04 | 19:07 | 19:29 | Au | No | - | -15.0 | open | 0.7832 | 0.7903 | 0.7426 | 0.7435 | Z=71; A=174.01 |
| F289 | R123G+ | 7/8/04 | 19:35 | 19:40 | Au | Yes | - | -15.0 | open | 0.6876 | 0.6937 | 0.6464 | 0.6472 | Z=71; A=154.37 |
| F290 | R123G+ | 7/8/04 | 20:18 | 20:19 | Au | - | - | - | - | - | - | - | - | BAD file |
| F291 | R123G+ | 7/8/04 | 20:28 | 20:34 | Au | Yes | - | - | - | 0.6852 | 0.6911 | 0.6749 | 0.6756 | Z=18; A=39.28 |
| F292 | R123G+ | 7/8/04 | 20:34 | 20:57 | Au | No | - | - | - | 0.6850 | 0.6911 | 0.6749 | 0.6756 | Z=18; A=39.28 |
| F293 | R123G+ | 7/8/04 | 21:04 | 21:26 | Au | No | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6956 | 0.6964 | Z=18; A=40.47 |
| F294 | R123G+ | 7/8/04 | 21:34 | 21:54 | Au | No | - | - | - | 0.7272 | 0.7336 | 0.7168 | 0.7177 | Z=18; A=41.69 |
| F295 | R123G+ | 7/8/04 | 21:59 | 22:19 | Au | No | - | - | - | 0.7492 | 0.7559 | 0.7389 | 0.7397 | Z=18; A=42.95 |
| F296 | R123G+ | 7/8/04 | 22:25 | 22:46 | Au | No | - | - | - | 0.7718 | 0.7786 | 0.7615 | 0.7623 | Z=18; A=44.25 |
| F297 | R123G+ | 7/8/04 | 22:50 | 23:10 | Au | No | - | -24.0 | open | 0.7833 | 0.7903 | 0.7730 | 0.7738 | Z=18; A=44.91 |
| F298 | R123G+ | 7/8/04 | 23:14 | 23:34 | Au | No | - | - | - | 0.7605 | 0.7671 | 0.7501 | 0.7509 | Z=18; A=43.59 |
| F299 | R123G+ | 7/8/04 | - | - | Au | - | - | - | - | - | - | - | - | BAD file |
| F300 | R123G+ | 7/8/04 | 23:44 | 0:07 | Au | No | - | - | - | 0.7379 | 0.7446 | 0.7279 | 0.7287 | Z=18; A=42.31 |
| F301 | R123G+ | 8/8/04 | 0:12 | 0:38 | Au | No | - | - | - | 0.7164 | 0.7228 | 0.7062 | 0.7070 | Z=18; A=41.07 |
| F302 | R123G+ | 8/8/04 | 0:44 | 1:04 | Au | No | - | - | - | 0.6954 | 0.7016 | 0.6853 | 0.6860 | Z=18; A=39.87 |
| F303 | R123G+ | 8/8/04 | 1:07 | 1:26 | Au | No | - | - | - | 0.6750 | 0.6810 | 0.6649 | 0.6656 | Z=18; A=38.70 |
| F304 | R123G+ | 8/8/04 | 1:30 | 1:47 | Au | No | - | - | - | 0.6649 | 0.6709 | 0.6549 | 0.6556 | Z=18; A=38.13 |
| F305 | R123G+ | 8/8/04 | 1:51 | 2:09 | Au | No | - | - | - | 0.6551 | 0.6610 | 0.6451 | 0.6458 | Z=18; A=37.56 |
| F306 | R123G+ | 8/8/04 | 2:15 | 2:33 | Au | No | - | - | - | 0.6456 | 0.6512 | 0.6354 | 0.6361 | Z=18; A=37.01 |
| F307 | R123G+ | 8/8/04 | 2:39 | 2:57 | Au | No | - | - | - | 0.6267 | 0.6322 | 0.6166 | 0.6173 | Z=18; A=35.92 |
| F308 | R123G+ | 8/8/04 | 3:01 | 3:19 | Au | No | - | - | - | 0.6083 | 0.6135 | 0.5981 | 0.5988 | Z=18; A=34.87 |
| F309 | R123G+ | 8/8/04 | 3:23 | 3:43 | Au | No | - | - | - | 0.5904 | 0.5956 | 0.5805 | 0.5811 | Z=18; A=33.84 |
| F310 | R123G+ | 8/8/04 | 3:53 | 4:01 | Au | Yes | - | - | - | 0.6953 | 0.7015 | 0.6655 | 0.6662 | MUSIC dT’s calib |
| F311 | R123G+ | 8/8/04 | 4:02 | 4:15 | Au | Yes | - | - | - | 0.6954 | 0.7016 | 0.6655 | 0.6662 | SCI21 calib |
| F312 | R123G+ | 8/8/04 | 4:20 | 4:26 | Au | Yes | - | S2-3.0 | S2+3.0 | 0.6953 | 0.7016 | 0.6655 | 0.6662 | MW22 offset |
| F313 | R123G+ | 8/8/04 | 4:26 | 4:32 | Au | Yes | - | S2-3.0 | S2+3.0 | 0.6953 | 0.7016 | 0.6655 | 0.6662 | MW21 offset |
| F314 | R123G+ | 8/8/04 | 4:32 | 4:37 | Au | Yes | - | S2-3.0 | S2+3.0 | 0.6953 | 0.7016 | 0.6655 | 0.6662 | MW21 offset |
| F315 | R123G+ | 8/8/04 | 4:42 | 4:59 | Au | No | - | - | - | 0.6361 | 0.6116 | 0.6259 | 0.6266 | Z=18; A=36.46 |
| F316 | R123G+ | 8/8/04 | 5:03 | 5:21 | Au | No | - | - | - | 0.6173 | 0.6228 | 0.6073 | 0.6080 | Z=18; A=35.39 |
| F317 | R123G+ | 8/8/04 | 5:25 | 5:43 | Au | No | - | - | - | 0.5992 | 0.6045 | 0.5893 | 0.5900 | Z=18; A=34.35 |
| F318 | R123G+ | 8/8/04 | 5:48 | 6:13 | Au | No | - | - | - | 0.5818 | 0.5869 | 0.5716 | 0.5723 | Z=18; A=33.34 |
| F319 | R123G+ | 8/8/04 | 6:18 | 7:12 | Au | No | - | - | - | 0.7058 | 0.7120 | 0.6957 | 0.6963 | Z=18; A=40.47 |