## Tabelle1
Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar] | Uref [V] | P [mbar]
0.01 | 2.66 | 0.51 | 135.66 | 1.01 | 268.66 | 1.51 | 401.66 | 2.01 | 534.66 | 2.51 | 667.66 | 3.01 | 800.66 | 3.51 | 933.66
0.02 | 5.32 | 0.52 | 138.32 | 1.02 | 271.32 | 1.52 | 404.32 | 2.02 | 537.32 | 2.52 | 670.32 | 3.02 | 803.32 | 3.52 | 936.32
0.03 | 7.98 | 0.53 | 140.98 | 1.03 | 273.98 | 1.53 | 406.98 | 2.03 | 539.98 | 2.53 | 672.98 | 3.03 | 805.98 | 3.53 | 938.98
0.04 | 10.64 | 0.54 | 143.64 | 1.04 | 276.64 | 1.54 | 409.64 | 2.04 | 542.64 | 2.54 | 675.64 | 3.04 | 808.64 | 3.54 | 941.64
0.05 | 13.3 | 0.55 | 146.3 | 1.05 | 279.3 | 1.55 | 412.3 | 2.05 | 545.3 | 2.55 | 678.3 | 3.05 | 811.3 | 3.55 | 944.3
0.06 | 15.96 | 0.56 | 148.96 | 1.06 | 281.96 | 1.56 | 414.96 | 2.06 | 547.96 | 2.56 | 680.96 | 3.06 | 813.96 | 3.56 | 946.96
0.07 | 18.62 | 0.57 | 151.62 | 1.07 | 284.62 | 1.57 | 417.62 | 2.07 | 550.62 | 2.57 | 683.62 | 3.07 | 816.62 | 3.57 | 949.62
0.08 | 21.28 | 0.58 | 154.28 | 1.08 | 287.28 | 1.58 | 420.28 | 2.08 | 553.28 | 2.58 | 686.28 | 3.08 | 819.28 | 3.58 | 952.28
0.09 | 23.94 | 0.59 | 156.94 | 1.09 | 289.94 | 1.59 | 422.94 | 2.09 | 555.94 | 2.59 | 688.94 | 3.09 | 821.94 | 3.59 | 954.94
0.1 | 26.6 | 0.6 | 159.6 | 1.1 | 292.6 | 1.6 | 425.6 | 2.1 | 558.6 | 2.6 | 691.6 | 3.1 | 824.6 | 3.6 | 957.6
0.11 | 29.26 | 0.61 | 162.26 | 1.11 | 295.26 | 1.61 | 428.26 | 2.11 | 561.26 | 2.61 | 694.26 | 3.11 | 827.26 | 3.61 | 960.26
0.12 | 31.92 | 0.62 | 164.92 | 1.12 | 297.92 | 1.62 | 430.92 | 2.12 | 563.92 | 2.62 | 696.92 | 3.12 | 829.92 | 3.62 | 962.92
0.13 | 34.58 | 0.63 | 167.58 | 1.13 | 300.58 | 1.63 | 433.58 | 2.13 | 566.58 | 2.63 | 699.58 | 3.13 | 832.58 | 3.63 | 965.58
0.14 | 37.24 | 0.64 | 170.24 | 1.14 | 303.24 | 1.64 | 436.24 | 2.14 | 569.24 | 2.64 | 702.24 | 3.14 | 835.24 | 3.64 | 968.24
0.15 | 39.9 | 0.65 | 172.9 | 1.15 | 305.9 | 1.65 | 438.9 | 2.15 | 571.9 | 2.65 | 704.9 | 3.15 | 837.9 | 3.65 | 970.9
0.16 | 42.56 | 0.66 | 175.56 | 1.16 | 308.56 | 1.66 | 441.56 | 2.16 | 574.56 | 2.66 | 707.56 | 3.16 | 840.56 | 3.66 | 973.56
0.17 | 45.22 | 0.67 | 178.22 | 1.17 | 311.22 | 1.67 | 444.22 | 2.17 | 577.22 | 2.67 | 710.22 | 3.17 | 843.22 | 3.67 | 976.22
0.18 | 47.88 | 0.68 | 180.88 | 1.18 | 313.88 | 1.68 | 446.88 | 2.18 | 579.88 | 2.68 | 712.88 | 3.18 | 845.88 | 3.68 | 978.88
0.19 | 50.54 | 0.69 | 183.54 | 1.19 | 316.54 | 1.69 | 449.54 | 2.19 | 582.54 | 2.69 | 715.54 | 3.19 | 848.54 | 3.69 | 981.54
0.2 | 53.2 | 0.7 | 186.2 | 1.2 | 319.2 | 1.7 | 452.2 | 2.2 | 585.2 | 2.7 | 718.2 | 3.2 | 851.2 | 3.7 | 984.2
0.21 | 55.86 | 0.71 | 188.86 | 1.21 | 321.86 | 1.71 | 454.86 | 2.21 | 587.86 | 2.71 | 720.86 | 3.21 | 853.86 | 3.71 | 986.86
0.22 | 58.52 | 0.72 | 191.52 | 1.22 | 324.52 | 1.72 | 457.52 | 2.22 | 590.52 | 2.72 | 723.52 | 3.22 | 856.52 | 3.72 | 989.52
0.23 | 61.18 | 0.73 | 194.18 | 1.23 | 327.18 | 1.73 | 460.18 | 2.23 | 593.18 | 2.73 | 726.18 | 3.23 | 859.18 | 3.73 | 992.18
0.24 | 63.84 | 0.74 | 196.84 | 1.24 | 329.84 | 1.74 | 462.84 | 2.24 | 595.84 | 2.74 | 728.84 | 3.24 | 861.84 | 3.74 | 994.84
0.25 | 66.5 | 0.75 | 199.5 | 1.25 | 332.5 | 1.75 | 465.5 | 2.25 | 598.5 | 2.75 | 731.5 | 3.25 | 864.5 | 3.75 | 997.5
0.26 | 69.16 | 0.76 | 202.16 | 1.26 | 335.16 | 1.76 | 468.16 | 2.26 | 601.16 | 2.76 | 734.16 | 3.26 | 867.16 | 3.76 | 1000.16
0.27 | 71.82 | 0.77 | 204.82 | 1.27 | 337.82 | 1.77 | 470.82 | 2.27 | 603.82 | 2.77 | 736.82 | 3.27 | 869.82 | 3.77 | 1002.82
0.28 | 74.48 | 0.78 | 207.48 | 1.28 | 340.48 | 1.78 | 473.48 | 2.28 | 606.48 | 2.78 | 739.48 | 3.28 | 872.48 | 3.78 | 1005.48
0.29 | 77.14 | 0.79 | 210.14 | 1.29 | 343.14 | 1.79 | 476.14 | 2.29 | 609.14 | 2.79 | 742.14 | 3.29 | 875.14 | 3.79 | 1008.14
0.3 | 79.8 | 0.8 | 212.8 | 1.3 | 345.8 | 1.8 | 478.8 | 2.3 | 611.8 | 2.8 | 744.8 | 3.3 | 877.8 | 3.8 | 1010.8
0.31 | 82.46 | 0.81 | 215.46 | 1.31 | 348.46 | 1.81 | 481.46 | 2.31 | 614.46 | 2.81 | 747.46 | 3.31 | 880.46 | 3.81 | 1013.46
0.32 | 85.12 | 0.82 | 218.12 | 1.32 | 351.12 | 1.82 | 484.12 | 2.32 | 617.12 | 2.82 | 750.12 | 3.32 | 883.12 | 3.82 | 1016.12
0.33 | 87.78 | 0.83 | 220.78 | 1.33 | 353.78 | 1.83 | 486.78 | 2.33 | 619.78 | 2.83 | 752.78 | 3.33 | 885.78 | 3.83 | 1018.78
0.34 | 90.44 | 0.84 | 223.44 | 1.34 | 356.44 | 1.84 | 489.44 | 2.34 | 622.44 | 2.84 | 755.44 | 3.34 | 888.44 | 3.84 | 1021.44
0.35 | 93.1 | 0.85 | 226.1 | 1.35 | 359.1 | 1.85 | 492.1 | 2.35 | 625.1 | 2.85 | 758.1 | 3.35 | 891.1 | 3.85 | 1024.1
0.36 | 95.76 | 0.86 | 228.76 | 1.36 | 361.76 | 1.86 | 494.76 | 2.36 | 627.76 | 2.86 | 760.76 | 3.36 | 893.76 | 3.86 | 1026.76
0.37 | 98.42 | 0.87 | 231.42 | 1.37 | 364.42 | 1.87 | 497.42 | 2.37 | 630.42 | 2.87 | 763.42 | 3.37 | 896.42 | 3.87 | 1029.42
0.38 | 101.08 | 0.88 | 234.08 | 1.38 | 367.08 | 1.88 | 500.08 | 2.38 | 633.08 | 2.88 | 766.08 | 3.38 | 899.08 | 3.88 | 1032.08
0.39 | 103.74 | 0.89 | 236.74 | 1.39 | 369.74 | 1.89 | 502.74 | 2.39 | 635.74 | 2.89 | 768.74 | 3.39 | 901.74 | 3.89 | 1034.74
0.4 | 106.4 | 0.9 | 239.4 | 1.4 | 372.4 | 1.9 | 505.4 | 2.4 | 638.4 | 2.9 | 771.4 | 3.4 | 904.4 | 3.9 | 1037.4
0.41 | 109.06 | 0.91 | 242.06 | 1.41 | 375.06 | 1.91 | 508.06 | 2.41 | 641.06 | 2.91 | 774.06 | 3.41 | 907.06 | 3.91 | 1040.06
0.42 | 111.72 | 0.92 | 244.72 | 1.42 | 377.72 | 1.92 | 510.72 | 2.42 | 643.72 | 2.92 | 776.72 | 3.42 | 909.72 | 3.92 | 1042.72
0.43 | 114.38 | 0.93 | 247.38 | 1.43 | 380.38 | 1.93 | 513.38 | 2.43 | 646.38 | 2.93 | 779.38 | 3.43 | 912.38 | 3.93 | 1045.38
0.44 | 117.04 | 0.94 | 250.04 | 1.44 | 383.04 | 1.94 | 516.04 | 2.44 | 649.04 | 2.94 | 782.04 | 3.44 | 915.04 | 3.94 | 1048.04
0.45 | 119.7 | 0.95 | 252.7 | 1.45 | 385.7 | 1.95 | 518.7 | 2.45 | 651.7 | 2.95 | 784.7 | 3.45 | 917.7 | 3.95 | 1050.7
0.46 | 122.36 | 0.96 | 255.36 | 1.46 | 388.36 | 1.96 | 521.36 | 2.46 | 654.36 | 2.96 | 787.36 | 3.46 | 920.36 | 3.96 | 1053.36
0.47 | 125.02 | 0.97 | 258.02 | 1.47 | 391.02 | 1.97 | 524.02 | 2.47 | 657.02 | 2.97 | 790.02 | 3.47 | 923.02 | 3.97 | 1056.02
0.48 | 127.68 | 0.98 | 260.68 | 1.48 | 393.68 | 1.98 | 526.68 | 2.48 | 659.68 | 2.98 | 792.68 | 3.48 | 925.68 | 3.98 | 1058.68
0.49 | 130.34 | 0.99 | 263.34 | 1.49 | 396.34 | 1.99 | 529.34 | 2.49 | 662.34 | 2.99 | 795.34 | 3.49 | 928.34 | 3.99 | 1061.34
0.5 | 133 | 1 | 266 | 1.5 | 399 | 2 | 532 | 2.5 | 665 | 3 | 798 | 3.5 | 931 | 4 | 1064